## Ark1
Kommune. ANDRE RESSURSAR
SBRIKS/ Kommune | Kommune | Mobil/Tlf | epost | Merknad
Brannvakt | Sogndal | 48296929 | sognbrann@gmail.com | Overbefal Sierra 0.1
Brann- og redningssjef |  | 90037256 | vidar.trettenes@sogndal.kommune.no
Leiar beredskap/VBS
Teknisk vakt/UL
Rådmann
Mobilkran/Lift/Løfteutstyr | Adresse
Steinar Nordmann | Vangestadvegen |  |  | Hengarlift max høyde 18m max last 350kg
Johnny Nordmann |  |  |  | Krokløft 16 tonn med kran 10 tonnmeter, rekkvidde 12m
Lastebilar og tankbilar | Adresse
Pål Nordmann | Dalavegen xx |  |  | Melkebil 15000lit
Johnny Nordmann |  |  |  | Flakbil med kran 33 tonnmeter, rekkevidde 20m
Traktor med Gyllevogn | Adresse
Ola Normann | Øvstedalen |  |  | Vogn 8000lit. Med kanon, vakumsug. Kapasitet 1000lit/min
Per Nordmann |  |  |  | vogn 8000lit. spreder, vakumsug, 500lit/min
Båt | Adresse
Sogndal dykkerklubb |  | 90927315 |  | RIB 26,5 fot, 250 hk
Sivilforsvaret |  | 57628860 |  | Pioneer, 18 fot, 50 hk
Utfylling: | Fyll ut kontaktinformasjon mv. Skriv kva type tilkopling tanken har og dimensjon, både for påfylling og uttak. Kapasitet på pumpe i l/min
Bønder som har traktorpumper for tilkopling på 3pkt. mv og som kan suge direkte frå open kjelde kan nemne dette under merknadar. Hugs dimensjon og koplingstype
For kranar liftar mv oppgi løftehøgd og max last ved max rekkevidde
Utfyllinga over er meint som døme. Om du lurar på noko kontakt oss på tlf.90037256